| Опросный лист на проектирование и изготовление насосной станции | Екатеринбург (343) 290-2005 www.gazvoda.su |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №______

к договору №_______

Насосная станция (НС) на объект по адресу_______________________________________________

| 1. Характер территории: предприятие, складской комплекс, поселок, дом и т.п. |  |
| --- | --- |

| 2. Предполагаемый размер насосной станции. |  |
| --- | --- |
| Диаметр (D), мм |  |
| Глубина корпуса (L), мм |  |

| 3. Параметры патрубков. |  |
| --- | --- |
| Подводящего трубопровода. |  |
| Глубина залегания подводящего трубопровода, А мм. |  |
| Проходной (внутренний) диаметр подводящего трубопровода, DА, мм. |  |
| Направление подводящего трубопровода, в часах. |  |
| Количество подводящих трубопроводов, шт. |  |
| Материал подводящего трубопровода |  |
| Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, муфта, раструб и т.д.) |  |
| Напорного трубопровода. |  |
| Глубина залегания напорного трубопровода, В мм. |  |
| Проходной (внутренний) диаметр напорного трубопровода, DВ, мм. |  |
| Направление напорного трубопровода, в часах. |  |
| Количество напорных трубопроводов, шт. |  |
| Материал напорного трубопровода |  |

| 4. Параметры для насосного оборудования. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальный приток сточных вод, м.куб/час. |  |  |
| Расчетный напор на выходе из КНС, м. |  |  |
| Длина напорного трубопровода, м. |  |  |
| Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м. |  |  |
| Количество насосов: | рабочих |  |
|  | резервных |  |
|  | запасных на склад |  |
| Вид стоков: (напротив необходимого поставить галочку) | хоз-быт |  |
|  | дождевые |  |
|  | производственные |  |
| Взрывозащищенность насосов |  |  |

| 5. Тип грунта |  |
| --- | --- |
| - грунт плотностью не более 2100 кг/м3 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 450 и замещения грунта строительным песком |  |
| - грунт плотностью свыше более 2100кг/ м3 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 45˚ |  |
| - нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована |  |

Название организации:____________________________________

Адрес:___________________________________________________

Телефон/e-mail:___________________________________________                               М.П.

ФИО контактного лица:____________________________________

| 6. Стандартная комплектация |  | Материал/Марка | Размер | Кол-во | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус КНС | Стеклопластик | D;L | 1 |  |
| 2 | Крышка на газовых амортизаторах | Стеклопластик | D | 1 |  |
| 3 | Вентиляция (колпак-дефлектор) | ПВХ | 110 | 1 |  |
| 4 | Ввод кабелей (манжета +заглушка) | Резина, ПВХ | 110 | 1 |  |
| 5 | Гаситель напора | Стеклопластик | --- | 1 | ООО «ГАЗ-ВОДА» |
| 6 | Корзина | Стеклопластик | --- |  |  |
| 7 | Лестница | Стеклопластик | L |  |  |
| 8 | Настил | Стеклопластик | --- |  |  |
| 9 | Направляющие насосов | StZn | ---- | 2 |  |
| 10 | Анкер + Башмак | StZn+ СП |  | D/200 |  |
| 11 | Упаковка (ложемент; трос-лента) | ---- | ---- | 1 |  |
| 12 | Пьедестал (АТМ, кронштейн, скоба) |  | ---- |  |  |
| 13 | Насос |  | ---- |  |  |
| 14 | Напорный трубопровод |  |  |  |  |
| 15 | Клапан обратный шаровый |  |  |  |  |
| 16 | Задвижка клиновая |  |  |  |  |
| 17 | Датчик поплавковый | ПП | ---- |  |  |
| 7. Дополнительные опции |  |  |  |  |  |
| 18 | Ответный фланец (для вых. патрубка) |  |  |  |  |
| 19 | Задвижка шиберная (на вх. патрубок) |  |  |  |  |
| 20 | Измельчитель (Дробилка) |  |  |  |  |
| 21 | Расходомер |  |  |  |  |
| 22 | Манометр (датчик давления) |  |  |  |  |
| 23 | Газоанализатор |  |  |  |  |
| 24 | Вентилятор (принудительная вентиляция) |  |  |  |  |
| 25 | Утепление |  |  |  |  |
| 26 | Мешалка |  |  |  |  |
| 27 | Взмучиватель осадка |  |  |  |  |
| 28 | Демонтажные вставки |  |  |  |  |
| 29 | Шкаф управления |  |  |  |  |
| 30 | Вибровставка |  |  |  |  |
| 31 | Освещение в КНС |  |  |  |  |
| 32 | Металлорукав |  |  |  |  |
| 33 | Колодец с задвижкой перед КНС |  |  |  |  |
| 34 | Колодец с арматурой после КНС |  |  |  |  |
| 35 | Павильон с талью |  |  |  |  |

| 8. Система управления. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Пуск | Прямой (до 4кВт) |  |  | Плавный (свыше 25Квт) | Звезда/треугольник (от 4кВт) | Частотный преобразователь |
| 37 | Секция автоматического ввода резерва АВР + двойной ввод питания |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Исполнение щита управления | Уличное |  |  |  |  |  |
|  |  | В помещении |  |  |  |  |  |
| 39 | Расстояние от КНС до щита управления, м |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Направление ввода кабелей, часы |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Аварийная сигнализация | Сирена |  |  |  |  |  |
|  |  | Маячок |  |  |  |  |  |
| 42 | Диспетчеризация | GSM - модем |  |  |  |  |  |
|  |  | Сухие контакты |  |  |  |  |  |
|  |  | Modbus |  |  |  |  |  |
|  |  | Ethernet |  |  |  |  |  |

* Дополнительные требования к конструкции, не указанные выше, оформляются отдельным приложением.

Название организации:____________________________________

Адрес:___________________________________________________

Телефон/e-mail:___________________________________________                            М.П.

ФИО контактного лица:____________________________________